## Munka1
Kinyomtatáskor az A … P oszlopokat jelölje ki és nyomtassa ki fekvő papírra!
|  | www.homor.hu | [6 empty] | www.homor.hu
Prandelli katalógus és árak:
[6 empty] | érvényes | 300 | Ft / Euró-ig
- fal-, és mennyezet fűtő-hűtő csőrendszer
nettó kb. 3300 Ft/m2
- padlófűtő csőrendszer
- CM nikkelezett fittingek
Vevő:
Töltse ki a zöld cellákat,
20 | % | engedményt kap a végfelhasználó (az árban benne van a házhoz szállítás díja is) | [9 empty] | a szumma ár megjelenik
engedmény | [11 empty] | legalul.
esetén az ár: |  |  |  | (A szerelést követő nyomáspróba 10 bar-os legyen !) | [8 empty] | árengedmény:
|  | listaár | [8 empty] | cikkszámok | m vagy db | 20 | % | listaár ha Ft/Euró= 282 | listaár Euróban
(nettó) |  | nettó
0
|  | Fal-, és mennyezet fűtő -, és hűtő vezetékrendszer: A 12-es cső nem ötrétegű, hanem | [13 empty] | 0
|  | falfűtő-, és hűtő cső, az alábbi saját idomrendszerrel! Garancia 10 év, az idomokra is, a padló alatt is! | [13 empty] | 0
175.3191 |  | 219.1489 | Ft | fal-és-mennyezet fűtő-hűtő cső, térhálósított PEX O2STOP, 200 m/tekercs, 12x1,5 | [6 empty] | 206.24.012 | 0 | 0 | Ft | 206 | 0.7305
2817.8723 |  | 3522.3404 | Ft | T idom (villáskulccsal meghúzható) 20-12-20 a garancia a padló alatt is érvényes | [6 empty] | 204.31.404 | 0 | 0 | Ft | 3311 | 11.7411
1724.2553 |  | 2155.3191 | Ft | szűkítő idom (villáskulccsal meghúzható) 20-12 a garancia a padló alatt is érvényes | [6 empty] | 204.11.040 | 0 | 0 | Ft | 2026 | 7.1844
1409.3617 |  | 1761.7021 | Ft | toldó idom (villáskulccsal meghúzható) 12-12 a garancia a padló alatt is érvényes | [6 empty] | 204.03.012 | 0 | 0 | Ft | 1656 | 5.8723
288 |  | 360 | Ft/m | rögzítő sín (pl. vakolat alá), hazai gyártmány, ezekbe pattinthatók be a 12-es csövek | [6 empty] | 51003012 | 0 | 0 | Ft
2664 |  | 3330 | Ft | irányár, csővájatos fémlemez sz=400 h=900 , ezekbe pattinthatók be a 12-es csövek | [7 empty] | 0 | 0 | Ft
1372.8 |  | 1716 | Ft | irányár, csővájatos fémlemez sz=400 h=500 , ezekbe pattinthatók be a 12-es csövek | [7 empty] | 0 | 0 | Ft
3940.8 |  | 4926 | Ft | irányár, csővájatos fémlemez sz=600 h=900 , ezekbe pattinthatók be a 12-es csövek | [7 empty] | 0 | 0 | Ft
2018.4 |  | 2523 | Ft | irányár, csővájatos fémlemez sz=600 h=500 , ezekbe pattinthatók be a 12-es csövek | [7 empty] | 0 | 0 | Ft
[12 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | Padlófűtő és födémtemperáló csövek: Az alábbi 3 cső nem ötrétegű, | [13 empty] | 0
|  | ezekhez a CM idomok használandók! Garancia 10 év, az idomokra is, a padló alatt is! | [13 empty] | 0
176.2042 |  | 220.2552 | Ft | padlófűtő cső, térhálósított PEX O2STOP, 240 m/tekercs, 16x2 | [6 empty] | 206.25.016 | 0 | 0 | Ft | 207.0399 | 0.73418
205.5715 |  | 256.9644 | Ft | padlófűtő cső, térhálósított PEX O2STOP, 240 m/tekercs, 18x2 | [6 empty] | 206.25.018 | 0 | 0 | Ft | 241.5465 | 0.85655
220.2552 |  | 275.319 | Ft | padlófűtő cső, térhálósított PEX O2STOP, 240 m/tekercs, 20x2 | [6 empty] | 206.25.020 | 0 | 0 | Ft | 258.7999 | 0.91773
0
0 | [15 empty] | 0
0 |  |  |  | további | [5 empty] | Mire jó a nikkelezés ? | [5 empty] | 0
0 |  |  |  | nikkelezett szorítógyűrűs fittingek | [5 empty] | Egy egyszerű réz idomból a cink folyamatosan kiválik, | [5 empty] | 0
0 |  |  |  | réz idomok nikkelezve (cinkkiválás-mentes idomok) | [5 empty] | szerkezete gyengül, porozitás és repedés keletkezhet! | [5 empty] | 0
0 |  |  |  | A nikkel belegyökeredzik az idom felületébe, így a nikkel véd: | [11 empty] | 0
0 |  |  |  | a porozitás ellen, a cink-kiválás ellen és a külső korrózió ellen is! | [11 empty] | 0
0 |  | 0 |  | Ezekben az idomokban 2 gumigyűrű tömít! Garancia a padló alatt is 10 év, élettartam kb. 80 év! | [11 empty] | 0
868.0851 |  | 1085.1064 | Ft | CM 1 egyenes idom 20x2-1/2"k (pl. falfűtés gerincvezetékéhez) | [6 empty] | 103.01.52.0 | 0 | 0 | Ft | 1020 | 3.617
0 |  | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
1417.0213 |  | 1771.2766 | Ft | CM 3 toldó idom 20x2-20x2 (használható a padlófűtő cső toldásához is) | [6 empty] | 103.03.12.0 | 0 | 0 | Ft | 1665 | 5.9043
0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0
2211.9149 |  | 2764.8936 | Ft | CM 9 T-idom 20x2-20-20 | [6 empty] | 103.09.12.0 | 0 | 0 | Ft | 2599 | 9.2163
0
[8 empty] | Az engedményes ár: | 0 | Ft + ÁFA
|  |  |  | Homor Miklós épületgépész és tanácsadó | mobil: 30/ 348-3417 |  |  | fax: 22/ 37-94-36
|  |  |  | Megújuló Energia Hasznosítása (NAPenergia) szakértő | kepviselet2@homor.hu |  |  |  | www.homor.hu
Prandelli falfűtés/hűtés és padlófűtés
|  |  |  | Unical fa / gáz / olaj kazánok (1,9 kW…32 MW) képviselete |  |  |  |  | www.unical.hu